清远市生态环境局文件

清环连州审〔2024〕7 号

# 关于连州市文翔塑料科技有限公司新型环保材料生产建设项目的批复

连州市文翔塑料科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91441882MA516NFT5Y，法定代表人：许丹丹）报批的《连州市文翔塑料科技有限公司新型环保材料生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属新建，位于广东省清远市清远民族工业园九陂园区12-01-01、12-01-01-02、12-01-01-03地块，项目总占地面积为27418.28平方米。年产树脂瓦20000吨。总投资为8300万元，其中环保投资35万元。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。生活污水经“隔油隔渣+三级化粪池”预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及连州市民润投资有限公司（九陂污水处理厂）设计进水水质标准的较严值后，进入连州市民润投资有限公司（九陂污水处理厂）处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。颗粒物、氯化氢排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表1 挥发性有机物排放限值和表3 厂区内VOCs无组织排放限值，厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建及表2恶臭污染物排放标准值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模相关标准要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。废活性炭、废喷淋液属于危险废物，交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，建立健全环境事故应急体系，加强与区域环境风险防范体系的联动，切实防范环境污染事故发生。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。项目建成运营后挥发性有机物（非甲烷总烃）核定排放量6.57吨/年，总量指标来源于清远市广硕鞋业有限公司2022年完成的挥发性有机化合物深度治理后的削减量和连州市东方家具有限公司关闭产生的削减量。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，配套建设的环境保护设施应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产或使用。

七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2024年8月15日

抄送：清远民族工业园管理委员会，连州市发展和改革局、市工业和信息化局、市自然资源局。

清远市生态环境局连州分局             2024年8月15日印发